[image: image1.jpg]


                                                                    
                     


                FRIUL SOLAR                                                           

LISTINO SOLARE TERMICO

[image: image31.png]



1 IMPIANTI  PRESSURIZZATI

2 IMPIANTI COMPLETI PRESSURIZZATI
3 COLLETTORI SOLARI A TUBI SOTTOVUOTO HP

4 BOLLITORI PER IMPIANTI SOLARI

5 ACCESSORI PER IMPIANTI SOLARI

             IMPIANTI COMPLETI PRESSURIZZATI

	Impianti pressurizzati per ACS ed integrazione riscaldamento
	Prezzo in Euro

	Kit per il montaggio di un impianto solare pressurizzato con collettori  a tubi sottovuoto heat pipe Ø58mm. L’impianto viene fornito  di tutte le parti necessarie per l’installazione (eccetto le tubazioni ed il relativo isolamento). Le prestazioni del collettore sono certificate dall’istituto svizzero SPF con Factsheet nr. C786 in base alla normativa EN12975-2 e pertanto e’ possibile accedere alla detrazione fiscale del 55% prevista dalla legge finanziaria
	

	        [image: image2.jpg]


       [image: image3.jpg]




	

	IMPIANTO SOLARE COMPLETO DA 150 LITRI 

PANNELL0 DA 12  TUBI SOTTOVUOTO HEAT PIPE Ø58mm 

BOLLITORE solare da 150 litri con uno scambiatore di calore in rame

CENTRALINA ELETTRONICA

GRUPPO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO completo di centralina solare, sonde di temperatura, vaso di espansione e valvole di sicurezza

GLICOLE PROPILENICO
	€ 1672.00


	IMPIANTO SOLARE COMPLETO DA 150 LITRI 

PANNELL0 DA 16  TUBI SOTTOVUOTO HEAT PIPE Ø58mm 

BOLLITORE solare da 150 litri con uno scambiatore di calore in rame

CENTRALINA ELETTRONICA

GRUPPO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO completo di centralina solare, sonde di temperatura, vaso di espansione e valvole di sicurezza

GLICOLE PROPILENICO
	€ 1840.00


	
	

	IMPIANTO SOLARE COMPLETO DA 200 LITRI 

PANNELL0 DA 20  TUBI SOTTOVUOTO HEAT PIPE Ø58mm 

BOLLITORE solare da 200 litri con due scambiatori di calore in rame

CENTRALINA ELETTRONICA

GRUPPO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO completo di centralina solare, sonde di temperatura, vaso di espansione e valvole di sicurezza

GLICOLE PROPILENICO
	€ 2210.00


	IMPIANTO SOLARE COMPLETO DA 300 LITRI 

Nr.2 PANNELLI DA 16  TUBI SOTTOVUOTO HEAT PIPE Ø58mm 

BOLLITORE solare da 300 litri con uno scambiatore di calore in rame

CENTRALINA ELETTRONICA

GRUPPO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO completo di centralina solare, sonde di temperatura, vaso di espansione e valvole di sicurezza

GLICOLE PROPILENICO
	€ 2652.00


	IMPIANTO SOLARE COMPLETO DA 300 LITRI 

Nr.2 PANNELLI DA 20  TUBI SOTTOVUOTO HEAT PIPE Ø58mm 

BOLLITORE solare da 300 litri con due scambiatori di calore in rame

CENTRALINA ELETTRONICA

GRUPPO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO completo di centralina solare, sonde di temperatura, vaso di espansione e valvole di sicurezza

GLICOLE PROPILENICO
	€ 3160.00


	IMPIANTO SOLARE COMPLETO DA 400 LITRI 

Nr.2 PANNELLI DA 24  TUBI SOTTOVUOTO HEAT PIPE Ø58mm 

BOLLITORE solare da 400 litri con due scambiatori di calore in rame

CENTRALINA ELETTRONICA

GRUPPO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO completo di centralina solare, sonde di temperatura, vaso di espansione e valvole di sicurezza

GLICOLE PROPILENICO
	€ 3606.00


	IMPIANTO SOLARE COMPLETO DA 500 LITRI 

Nr.3 PANNELLI DA 20  TUBI SOTTOVUOTO HEAT PIPE Ø58mm 

BOLLITORE solare da 500 litri con due scambiatori di calore in rame

CENTRALINA ELETTRONICA

GRUPPO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO completo di centralina solare, sonde di temperatura, vaso di espansione e valvole di sicurezza

GLICOLE PROPILENICO
	€ 4230.00


	IMPIANTO SOLARE COMPLETO DA 800 LITRI 

Nr.3 PANNELLI DA 24  TUBI SOTTOVUOTO HEAT PIPE Ø58mm 

BOLLITORE solare da 800 litri con due scambiatori di calore in rame

CENTRALINA ELETTRONICA

GRUPPO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO completo di centralina solare, sonde di temperatura, vaso di espansione e valvole di sicurezza

GLICOLE PROPILENICO
	€ 5164.00


	IMPIANTO SOLARE COMPLETO DA 1000 LITRI 

Nr.4 PANNELLI DA 20  TUBI SOTTOVUOTO HEAT PIPE Ø58mm 

BOLLITORE solare da 1000 litri con due scambiatori di calore in rame

CENTRALINA ELETTRONICA

GRUPPO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO completo di centralina solare, sonde di temperatura, vaso di espansione e valvole di sicurezza

GLICOLE PROPILENICO


	€ 5720.00



Per altre tipologie di impianti richiedere la quotazione
                  IMPIANTI COMPLETI PRESSURIZZATI
	Impianti pressurizzati con bollitore integrato
	Prezzo in Euro

	Impianto di semplice installazione non necessità di pompe o centraline elettroniche. Serbatoio interno acciaio inox SUS304 2B ad alta pressione (testato a 6 bar) spessore 1.2 mm schiuma di poliuretano di spessore: 55mm con coefficiente di trasferimento termico: 0.022W/m.K  il suo perfetto isolamento termico lo rende funzionante con la massima efficienza anche nei climi più freddi. Resistenza da 1500W, valvola di sicurezza (6bar/99°C) e anodo in magnesio. Ideale per villette e seconde case


	

	[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



	Pannello solare con 12 tubi sottovuoto Heat Pipe (diametro 58mm lunghezza 1800mm) con serbatoio pressurizzato da 100 litri integrato.

Disponibile con struttura di supporto per  superfici piane che per tetti a falda.
	€ 980.00


	
	Pannello solare con 18 tubi sottovuoto Heat Pipe (diametro 58mm lunghezza 1800mm) con serbatoio pressurizzato da 150 litri integrato

Disponibile con struttura di supporto per  superfici piane che per tetti a falda.


	€ 1370.00


	
	Pannello solare con 24 tubi sottovuoto Heat Pipe (diametro 58mm lunghezza 1800mm) con serbatoio pressurizzato da 200 litri integrato

Disponibile con struttura di supporto per  superfici piane che per tetti a falda.


	€ 1760.00





        IMPIANTI COMPLETI A CIRCOLAZIONE NATURALE

	Impianti non pressurizzati con bollitore integrato
	Prezzo in Euro

	Impianto di semplice installazione non necessità di pompe o centraline elettroniche. Serbatoio interno acciaio inox SUS304 2B spessore 0.3 mm schiuma di poliuretano di spessore: 55mm con coefficiente di trasferimento termico: 0.022W/m.K  il suo perfetto isolamento termico lo rende funzionante con la massima efficienza anche nei climi più freddi. Resistenza da 1500W, valvola di riempimento e termostato. Ideale per villette e seconde case


	

	[image: image6.jpg]




	Pannello solare con 16 tubi sottovuoto (diametro 58mm lunghezza 1800mm) con serbatoio pressurizzato da 135 litri integrato.

Completo di struttura di supporto per  superfici piane
	€ 850.00


	
	Pannello solare con 24 tubi sottovuoto (diametro 58mm lunghezza 1800mm) con serbatoio pressurizzato da 200 litri integrato.

Completo di struttura di supporto per  superfici piane
	€ 980.00



COLLETTORI SOLARI A TUBI SOTTOVUOTO HP

	Collettori solari
	Prezzo in Euro

	Collettori solari sottovuoto, il sistema solare termico più innovativo basato su tecnologia Heat Pipe che consente la trasformazione di oltre il 93% dei raggi solari. Disponibile per ogni esigenza con moduli da 12 a 30 tubi. Certificato EN12975 con possibilità detrazione 55%. L'alta efficienza dell'impianto e la sua natura modulare lo rendono idoneo per la progettazione di sistemi di riscaldamento ambientale.  Garanzia 5 anni
	

	[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]UM

VNS




[image: image9.jpg]



	COLLETTORE  SOLARE DA 12 TUBI sottovuoto heat pipe ø58mm in vetro al borosilicato (diametro 58mm lunghezza 1800mm) con heat pipe. 

Attacchi in rame da ø22mm sul collettore e sede per sonda di temperatura.
	€ 704.00


	
	COLLETTORE  SOLARE DA 16 TUBI sottovuoto heat pipe ø58mm in vetro al borosilicato (diametro 58mm lunghezza 1800mm) con heat pipe. 

attacchi in rame da ø22mm sul collettore e sede per sonda di temperatura.
	€ 872.00


	
	COLLETTORE  SOLARE DA 20 TUBI sottovuoto heat pipe ø58mm in vetro al borosilicato (diametro 58mm lunghezza 1800mm) con heat pipe. 

attacchi in rame da ø22mm sul collettore e sede per sonda di temperatura.
	€ 1040.00


	
	COLLETTORE  SOLARE DA 24 TUBI sottovuoto heat pipe ø58mm in vetro al borosilicato (diametro 58mm lunghezza 1800mm) con heat pipe. 

attacchi in rame da ø22mm sul collettore e sede per sonda di temperatura.
	€ 1208.00


	
	COLLETTORE  SOLARE DA 30 TUBI sottovuoto heat pipe ø58mm in vetro al borosilicato (diametro 58mm lunghezza 1800mm) con heat pipe. 

attacchi in rame da ø22mm sul collettore e sede per sonda di temperatura.
	€ 1460.00


                   BOLLITORI PER IMPIANTI SOLARI

	Bollitori Verticali ad una serpentina
	Prezzo in Euro

	BOLLITORE DI ALTA QUALITÀ IDEALE PER TUTTI GLI IMPIANTI  PER PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA. ELEVATE  PRESTAZIONI CON SCAMBIATORE ELLITTICO DI AMPIA SUPERFICIE. Bollitore in acciaio al carbonio, completo di protezione catodica, trattamento interno con vetrificazione 2 mani (DIN 4753 parte 3). Isolamento: poliuretano rigido spessore 50 o 70 mm (mod. 150÷600), poliuretano morbido 100 mm o rigido in coppelle 100 mm

(mod. 800÷2000). Garanzia 5 anni
	

	               [image: image10.jpg]



             [image: image11.jpg]



	Capacità totale 200 litri

Altezza totale 1215 mm

Diametro 600 mm

Peso 90 Kg
	€ 790.00


	
	Capacità totale 300 litri

Altezza totale 1615 mm

Diametro 600 mm

Peso 115 Kg
	€ 890.00


	
	Capacità totale 400 litri

Altezza totale 1460 mm

Diametro 750 mm

Peso 115 Kg
	€ 1000.00


	
	Capacità totale 500 litri

Altezza totale 1690 mm

Diametro 750 mm

Peso 140 Kg


	€ 1100.00


	
	Capacità totale 800 litri

Altezza totale 1845 mm

Diametro 750 mm

Peso 215 Kg
	€ 1530.00


	
	Capacità totale 1000 litri

Altezza totale 2105 mm

Diametro 750 mm

Peso 245 Kg
	€ 1740.00



Per capacità diverse richiedere la quotazione

	Bollitori Verticali a due serpentine
	Prezzo in Euro

	BOLLITORE DI ALTA QUALITÀ IDEALE PER TUTTI GLI IMPIANTI MISTI: SOLARE E CALDAIA  PER PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA. ELEVATE PRESTAZIONI CON SCAMBIATORI

ELLITTICI DI AMPIA SUPERFICIE. bollitore in acciaio al carbonio, completo di protezione catodica, trattamento interno con vetrificazione 2 mani (DIN 4753 parte 3). Isolamento: poliuretano rigido spessore 50 o 70 mm (mod. 150÷600), poliuretano morbido 100 mm o rigido in coppelle 100 mm

(mod. 800÷2000). Garanzia 5 anni

	

	[image: image12.png]



              [image: image13.png]



	Capacità totale 200 litri

Altezza totale 1215 mm

Diametro 600 mm

Peso 90 Kg
	€ 870.00


	
	Capacità totale 300 litri

Altezza totale 1615 mm

Diametro 600 mm

Peso 115 Kg
	€ 980.00


	
	Capacità totale 400 

Altezza totale 1460 mm

Diametro 750 mm

Peso 140 Kg
	€ 1090.00


	
	Capacità totale 500 litri

Altezza totale 1690 mm

Diametro 750 mm

Peso 155 Kg
	€ 1210.00


	
	Capacità totale 800 litri

Altezza totale 1845 mm

Diametro 750 mm

Peso 215 Kg
	€ 1640.00


	
	Capacità totale 1000 litri

Altezza totale 2105 mm

Diametro 750 mm

Peso 245 Kg
	€ 1860.00



	Accumulo con bollitore interno
	Prezzo in Euro

	BOLLITORI A DOPPIO ACCUMULO, SANITARIO E RISCALDAMENTO, DI ALTA QUALITÀ, IDEALE PER IMPIANTI DOVE VI SIANO ENERGIE ALTERNATIVE DA UTILIZZARE.

Serbatoio di qualità per la produzione di acqua calda. Viene utilizzato come volano termico per impianti combinati (sanitario e riscaldamento), dove necessita integrare la produzione di acqua dell’impianto solare con quella dell’impianto tradizionale (legna, gas, gasolio). completo di protezione catodica,  trattamento interno con vetrificazione 2 mani (DIN 4753 part. 3) e scambiatore fisso a serpentino. Isolamento: Poliuretano morbido 100 mm o rigido in coppelle 100 mm. Garanzia 5 anni
	

	[image: image14.png]



        [image: image15.png]



	Capacità totale 662 litri

Capacità Accumulo 492 litri

Capacità bollitore interno 170 litri

Altezza totale 1775 mm

Diametro 950 mm

Peso 290 Kg
	€ 1360.00


	
	Capacità totale 750 litri

Capacità Accumulo 568 litri

Capacità bollitore interno 205 litri

Altezza totale 2045 mm

Diametro 950 mm

Peso 325 Kg
	€ 1610.00


	
	Capacità totale 855 

Capacità Accumulo 635 litri

Capacità bollitore interno 220 litri Altezza totale 2050 mm

Diametro 990 mm

Peso 360 Kg
	€ 1772.00


	
	Capacità totale 1500 litri

Capacità Accumulo 1119 litri

Capacità bollitore interno 330 litri Altezza totale 2150 mm

Diametro 1200 mm

Peso 430 Kg
	€ 2180.00



                     ACCESSORI PER IMPIANTI SOLARI

	Gruppi di regolazione e controllo per impianti solari
	Prezzo in Euro

	     [image: image16.jpg]



	GRUPPO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO SOLARE PRESSURIZZATO

RITORNO:

- Misuratore regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto.

- Valvola a sfera flangiata a 3 vie DN20 con valvola di non ritorno 10 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello blu; 0°C-120°C).

- Gruppo di sicurezza 6 bar con manometro ø63 mm 0-10 bar con collegamento 3/4” maschio per vaso d’espansione.

Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 155x425x150).

Una speciale staffa posteriore metallica fissa il gruppo all’isolamento e consente una facile installazione sia alla parete che al bollitore.

Temperatura continua 120°C (breve periodo: 160°C per 20 sec.) Connessioni esterne 3/4”maschio
	€ 226.00


	       [image: image17.jpg]



	GRUPPO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO SOLARE PRESSURIZZATO

RITORNO:

- Misuratore regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto.

- Circolatore solare ST 25/6 con connettore tipo Molex.

- Valvola a sfera flangiata a 3 vie DN20 con valvola di non ritorno 10 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello blu; 0°C-120°C).

- Gruppo di sicurezza 6 bar con manometro ø63 mm 0-10 bar con collegamento 3/4” maschio per vaso d’espansione.

ANDATA:

- Valvola a sfera 22 mm x 22 mm a compressione DN20 con valvola di non ritorno 10 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (0°C-120°C).

- Tubo di collegamento 22 mm con raccordo a compressione.

Cavo di alimentazione con spina Shuko e cavo comando

circolatore con connettore Molex.

Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 308x434x169).

Temperatura continua 120°C (breve periodo: 160°C per 20 sec.) Interasse 125 mm. Connessioni esterne disponibili: 22 mm a compressione.
	€ 310.00


	     [image: image18.png]


    
	GRUPPO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO SOLARE PRESSURIZZATO CON CENTRALINA TDC

RITORNO:

- Misuratore regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto.

- Circolatore solare ST 25/6 con connettore tipo Molex.

- Valvola a sfera flangiata a 3 vie DN20 con valvola di non ritorno 10 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello blu; 0°C-120°C).

- Gruppo di sicurezza 6 bar con manometro ø63 mm 0-10 bar con collegamento 3/4” maschio per vaso d’espansione.

ANDATA:

- Valvola a sfera 22 mm x 22 mm a compressione DN20 con valvola di non ritorno 10 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (0°C-120°C).

- Tubo di collegamento 22 mm con raccordo a compressione.

Centralina solare ModvSol TDC3 precablata comprensiva di sonde. Cavo di alimentazione con spina Shuko e cavo comando circolatore con connettore Molex. Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 308x434x169).

Temperatura continua 120°C (breve periodo: 160°C per 20 sec.) Interasse 125 mm. Connessioni esterne disponibili: 22 mm a compressione.
	€ 496.00


	

Accessori vari
	Prezzo in Euro

	           [image: image19.jpg]



	CENTRALINA ELETTRONICA  PER IMPIANTO SOLARE PRESSURIZZATO


Centralina elettronica per controllo dell’impianto solare 

La centralina elettronica comanda l’avvio e lo spegnimento della pompa di circolazione del liquido in funzione della temperatura rilevata sul collettore e nel serbatoio di accumulo. Attraverso le sonde di temperatura la centralina rileva la differenza di temperatura tra le due sonde e se questa è compresa nell’intervallo 5÷20°C mette in funzione la pompa.


	€ 132.00


	         [image: image20.png]



	CENTRALINE DIFFERENZIALI DI TEMPERATURA SERIE TDC

Caratteristiche principali comuni a tutti i modelli:

Display luminoso ad alto contrasto e retroilluminato con scritte

a testo pieno e modalità grafica;

Pittogrammi rappresentativi per i vari schemi idraulici disponibili;

Assistente alla messa in funzione, con impostazioni guidate ;

Programmazione autonoma con 4 tasti di programmazione;

Supporto per programmazione impianto con assistente;

Programmi per diversi collettori, accumuli e antigelo;

Logica speciale di partenza per collettori sottovuoto e sistemi a

giri variabili;

Memoria dati con statistiche e analisi grafica per un monitoraggio a lungo termine;

Funzionalità di semplice contabilizzazione calore;

Funzione di controllo con memoria errori e analisi con data e

tempo; Dimensioni: H 163mm; L 110mm; P 51mm

IP 40 - classe di protezione II

	€ 195.00

	      [image: image21.jpg]



	VASI DI ESPANSIONE SOLARE

I vasi di espansione hanno la funzione di mantenere costante la pressione dell’impianto in sistemi solari termici. La membrana resiste sino a 100°C ed a qualsiasi miscela contenete glicole propilenico. Utilizzabile sino ad una pressione di 10 bar
	


	
	12  LITRI
	€ 58.00


	
	18  LITRI
	€ 95.00


	                [image: image22.png]




	 SERIE DI RACCORDI E DI VALVOLE  PER COLLETTORI SOTTOVUOTO 

Set completo di  raccordi a compressione e valvole per il collegamento di due pannelli solari al gruppo di regolazione e controllo
	€ 80.00


	            [image: image23.jpg]



	VALVOLA TERMOSTATICA PER IMPIANTO SOLARE


 La valvola consente di mantenere l’uscita dell’acqua calda sanitaria alla temperatura  desiderata senza incorrere nel rischio di scottature 
	€ 80.00


	          [image: image24.jpg]



	VALVOLATERMOSTATICA DEVIATRICE

Speciale valvola termostatica deviatrice progettata e sviluppata per essere applicata sui circuiti a pannelli solari, stufe a pellet, circuiti di ricircolo. Non necessita di collegamenti elettrici o sonde di integrazione.

Si tratta di una valvola a tre vie, che in base alla temperatura dell’acqua, scambia il flusso di circolazione e lo devia verso l’utenza o verso la caldaia.  Al raggiungimento della temperatura prefissata di 45°C l'acqua viene inviata direttamente alle utenze domestiche, mentre al di sotto di essa, l'acqua viene inviata alla caldaia per essere ulteriormente riscaldata
	€ 78.00


	       [image: image25.png]


      


	 TUBO SOTTOVUOTO HEAT PIPE DI RICAMBIO PER COLLETTORI SOLARI DIAMETRO 58mm


	Tubo sottovuoto (solo vetro) 

€ 24

Tubo sottovuoto (completo) 

€ 35



	        [image: image26.jpg]




	STAFFE PER MONTAGGIO PANNELLO SOLARE SU TETTI A FALDA

Le speciali staffe permettono di ancorare il pannello alla struttura in legno del tetto
	€ 12.00


	              [image: image27.png]-




	GLICOLE PROPILENICO (tanica da 5 litri)

Glicole specifico per impianti solari pressurizzati 
La miscela di glicole e acqua demineralizzata al 40% permette all’impianto di reggere temperature esterne sino a -24 °C e di innalzare il punto di ebollizione a circa 150°C


	€ 48.00


	[image: image28.jpg]Ly y




	Isolante per tubazioni K flex EC

Isolante in elastomero espanso a celle chiuse di colore nero

Conduttività termica a 40°C 0,040W(m*k)

Limite temperatura d’impiego da -70 °C a +110 °C

Lunghezza  tubi 2 m 
Spessori: 9 - 13 – 19

Diametri: da 6 a 168


	€ 2.80 m/l
diametro int. 18mm spessore 18mm

	  [image: image29.png]




	Isolante per tubazioni K flex ECO

Isolante in elastomero espanso a celle chiuse di colore verde

Conduttività termica a 40°C 0,042W(m*k)

Limite temperatura d’impiego da -70 °C a +150 °C

Lunghezza tubi 2 m 
Spessori: 9 - 13 - 19 
Diametri: da 12 a 114
	€ 4.20 m/l
diametro int. 18mm spessore 13mm

	[image: image30.png]



	Isolante per tubazioni (esterno)

-
Isolante per tubazioni K flex ECO diametro interno 18 spessore 13

-
Coppelle in lana di vetro diametro interno 42 mm spessore 20 mm

-
Guscio lamiera alluminio diametro 90 mm spessore5/10


	€ 13.50 m/l



I Prezzi del presente listino sono da intendersi iva e trasporto esclusi

Condizioni Generali di Vendita

Ordini:

Tutti gli impianti sono generalmente disponibili pronta consegna salvo diversamente indicato. All’ordine specificare quale tipo di struttura di supporto è richiesta (superfici piane o per tetto a falda) ed eventuali accessori opzionali (valvola miscelatrice e centralina). La spedizione è effettuata entro 48 ore tramite corriere, se richiesto è possibile la consegna a domicilio con mezzo speciale provvisto di sponda idraulica per facilitare lo scarico dell’imballo (anche questo da richiedere all’ordine).

Ricambi:

Presso il nostro magazzino potrete richiedere ogni parte di ricambio per l’impianto solare con consegna entro 48 ore dall’ordine

Detrazioni Fiscali:

Sistemi Solari Completi e Collettori serie K 

Questi prodotti sono stato certificati in accordo alla normativa EN12975-2 dall’istituto Svizzero S.P.F. ed è pertanto possibile operare la detrazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi del 55 % in tre anni prevista dalla finanziaria con applicazione dell’IVA agevolata al 10%.
In alternativa è possibile optare per la sola detrazione fiscale del 36% (LEGGE 449/97) e l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%

Pannelli solari con bollitori integrato

Per questa tipologia di impianti è possibile la sola detrazione fiscale del 36% (LEGGE 449/97) e l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%

Garanzia:

La garanzia sui collettori è di 60 mesi dalla data di acquisto sui tubi in vetro la garanzia è estesa a 10 anni per perdita del vuoto

Tutti gli accessori sono garantiti  2 anni 

L’impianto solare con Bollitore Integrato è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

La garanzia copre tutti i difetti derivanti da difetti del materiale impiegato, di lavorazione o di funzionamento.

Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenze o trascuratezza nell’uso, di errata installazione o manutenzione, di trasporto effettuato senza le dovute cautele ovvero di circostanze che comunque non possono farsi risalire a componenti difettosi dell’apparecchio. Sono altresì esclusi dalle prestazioni di garanzia gli interventi tecnici inerenti l’installazione e l’allacciamento agli impianti di alimentazione elettrica e idrica.  

La friul solar  declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza delle prescrizioni tecniche indicate nelle apposite istruzioni, specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell’impianto solare

Contatti e Informazioni:

FRIUL SOLAR           
Piazza Umberto primo 6. 33080 Castions di Zoppola
Tel:  0434 977512 

Cell: 347 4409388

Email: friul.solar@yahoo.it
                                                                 friul.solar@yahoo.it
347-4409388
Edizione giugno ‘08

